街頭消火器簡易点検要領

１、消火器収納箱の点検

①

①収納箱の外観 ●収納箱の外観に損傷、破損はないか？

②管理番号の表示 ●管理番号の表示、シール等はあるか？

③設置場所 ●土台は安定しているか？

②

例）59-12

③

２、消火器の点検

①本体容器 ●変形、損傷や薬剤の漏れがないか？

外観に損傷・サビの確認

底部の腐食・サビの確認

②安全栓 ●安全栓はあるか？

③ホース ●ホースのヒビ、劣化がないか？

安全栓はしっかり装着されているか確認

ホースの変形・損傷・ヒビの確認

多治見市消防本部 ●多治見市三笠町2丁目21番地 南 消 防 署 ℡ 0572-22-9217 ●多治見市光ヶ丘4丁目48番地の４ 北 消 防 署 ℡ 0572-22-8802 ●多治見市笠原町2081番地の１ 笠原消防署 ℡ 0572-43-4613

※街頭消火器に不備が判明した場合は、すぐに消防署に電話連絡してください。